## ①申込書
石川県済生会金沢病院紹介 MRI 検査申込書
（診療情報提供書）
令和 年 月 日
施設名 |  |  |  |  | TEL
FAX
医師名
受診希望日時 | 令和 年 月 日 ( ) ＡＭ ・ ＰＭ（ ： ）
ただし、土曜日および放射線科医不在日は予約不可となります
フリガナ 患者氏名
生年月日 | T. S. H. R. / /
性別 | 男 ・ 女
済生会病院受診歴 | 有（ID) ・ 無
検査部位 | 頭部 ・ 頸椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ・ 肩関節（ 右 ・ 左 ) 股関節（ 右 ・ 左 ) ・ 膝関節（ 右 ・ 左 ) ・ 肘関節（ 右 ・ 左 ) 腹部（ ） ・ 骨盤部 （ ） ※ただし小児検査は不可
単純のみ | 造影は診療科紹介となります。この用紙では申し込みできません
禁忌等 （検査不可の場合有り） | 埋込型（ペースメーカーなど） |  |  | ： 無 ・ 有（ ）
| 貼付型（グルコース測定器など） |  |  | ： 無 ・ 有（ ）
| 体内金属（歯列矯正具など含む） |  |  | ： 無 ・ 有（ ）
ID-LINK | 利用する（紹介医ID ） ・ 利用せず
データ媒体 | CD-R ・ 不要 ・ その他
受渡し方法 | 患者渡し ・ 郵送 ・ 不要 ・ その他
検査目的・症状等 ：
持参フィルム | 有 ・ 無
・電話予約完了後この用紙をＦＡＸで送ってください
・MRI検査は、30分程度早めに来院してください（来院されない場合キャンセルとなる場合があります。）
・読影医に緊急検査等が入った場合、読影結果は後日のFAX対応になる場合があります
石川県済生会金沢病院 地域連携室 |  |  | 電話 076-266-1489
ＦＡＸ 076-266-2990
令和6年6月1日 改定

## ②検査説明書
R1/12/23 改訂（放射線部）
MRI検査に関する説明書
検査予定日時： 患者氏名： 様
＜MRI検査とは＞
MRI（磁気共鳴画像）は、強い磁力と電磁波を利用して人体の断面像を撮る事ができる画像診断装置です。検査ではエックス線を使用しないため、放射線被ばくの心配がありません。様々な病気を発見することができ、特に脳や、脊椎、四肢関節、胆管膵管、前立腺等の病変の描出に優れており、また造影剤を使用しなくても血管の撮影が可能です。
＜検査内容＞
寝台にあおむけに寝て頂き、強力な磁石でできたトンネルの中に入ります。検査中は工事現場のような様々な騒音がします。この音を緩和するために、ヘッドホンや耳せんなどを用いて検査を行います。造影剤を使用する検査の場合は、検査室に入る前に処置をします。検査部位や条件にもよりますが、検査時間はおおよそ20分～1時間です。
体内金属（歯列矯正具など含む）
＜検査を行う際の注意点＞
●予約時にご記入いただいたMRI問診票を、当日持参してください。
●検査前に着替えをし、身につけている物で検査室に持ち込めない物は、取り外して頂きます。（事前にお渡しした検査前チェック表でご確認ください。）
●検査する部位によって飲食の制限をする事があります。普段から飲まれているお薬は、中止の説明がない限り飲んで頂いて結構です。
●検査中はトイレに行くことが難しいため、あらかじめ済ませておいてください。
（㊟排尿をしないで検査する場合があります。その際は事前にお伝えします。）
●検査中は緊急用のブザーを手に持って頂きます。ボール状になっていますので、途中で気分が悪くなったり、痛みが我慢できないなどありましたら、強く握ってください。
●万が一、検査により治療を要する事態が生じた場合は保険診療となります。
＜検査を受けることができない方＞
●MRI非対応ペースメーカー・MRI非対応除細動器
●脊柱管内リード線・神経刺激装置・その他生体内刺激装置
※別途、MRI問診票・検査前チェック表がございますので、そちらでもご確認ください。
石川県済生会金沢病院

## ③問診票
MRI検査問診票
[患者氏名] 様
MRI検査は、体内にある金属によって検査ができなかったり、身に付けている物によって身体や
画像に影響が出る場合があります。安全に検査する為に、事前に問診させていただきます。
今までにMRI検査を受けたことがありますか？ □はい □いいえ
【禁忌】上記に該当する場合、検査を受けることができません。
|  | 脳動脈瘤クリップ |  |  |  |  | VPシャント （脳脊髄液をお腹へ流すチューブ)
|  | 条件付ＭＲＩ対応ペースメーカー 条件付ＭＲＩ対応除細動器 |  |  |  |  | 人工心臓弁
体内金属 （部位や挿入時期は？どの様なものですか？）
歯列矯正
磁石脱着式入れ歯
□閉所恐怖症
|  | インスリンポンプ |  |  |  |  | □妊娠中またはその可能性がある
|  | 持続グルコース測定器 |  |  |  |  | □授乳中
□その他、検査に対して不安がある
【注意】上記に該当する場合、患者さまに確認が必要となりますので事前に放射線部へご連絡下さい。
上記項目確認のうえ、下記に記名をお願いいたします。
お名前 |  |  | （代筆者）
検査当日は、この用紙をお持ちください。※予約時間30分前までに来院してください。
その他・ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
石川県済生会金沢病院放射線部 ℡ 076-266-2938
【検査日の注意事項】
検査室に持ち込めないものや、検査前に外していただく必要のあるものは下記のとおりです。
検査前に、担当技師が再確認させていただきます。ご理解のうえご協力ください。
| ●ファスナー ●金属製のボタン |  |  |  |  | ●かつら、ウィッグ
| ●ベルト ●下着の金具 |  |  |  |  | 取り外してください。
| ●ヒートテックなどの機能性肌着 |  |  |  |  | ●パウダー系の増毛剤・毛髪染料
| 専用の検査着に着替えてください。 |  |  |  |  | 検査当日は使用しないでください。
| ●入れ歯 |  |  |  |  | ●補聴器
| 取り外してください。インプラントは |  |  |  |  | 故障します。取り外してください。
検査可能です。磁石脱着式の入れ歯
の場合は申し出てください。
| ●財布 |  |  |  |  | ●スマートフォン
| ●お金（お札・硬貨） |  |  |  |  | ●携帯電話
| ●磁気カード |  |  |  |  | ●腕時計
| ATM等で使用できなくなります。 |  |  |  |  | 故障します。
●カラーコンタクトレンズ
| ●メガネ |  |  |  |  | 取り外します。専用ケース、専用液を
| ●マスク |  |  |  |  | 持参して来院してください。通常のコン
タクトレンズは外す必要はありません。
| ●指輪 |  |  |  |  | ●鍵
| ●ネックレス |  |  |  |  | ●ライター
| ●イヤリング・ピアス |  |  |  |  | ●ペン
●カイロ
火傷（やけど）する可能性があります。
また、内容物が噴出するとMRI装置が
故障する恐れがあります。
| ●マスカラ、アイライン、ラメ |  |  |  |  | ●入れ墨
| ●ネイルアート |  |  |  |  | ●タトゥ ●アートメイク
| お化粧等を落としていただく場合があります。 |  |  |  |  | 入れ墨部分が変色したり、火傷する場合が
| 控えめにお願いします。 |  |  |  |  | あります。スタッフに申し出てください。
●安全ピン
| ●ヘアピン |  |  |  |  | ●コルセット
| ●その他金属製のピン |  |  |  |  | ●サポーター
| ●医療用装具 |  |  |  |  | ●酸素ボンベ
| ●松葉杖・杖 | [6 empty] | 重大な事故を引き起こします
| ●義手・義足 |  |  |  |  | ●輸液ポンプ ●体温計 ●電極
| ●歩行器 |  |  |  |  | ●その他医療機器
●ベッド・ストレッチャー
●車いす
| ●点滴棒 |  |  |  | 石川県済生会金沢病院放射線部 ℡ 076-266-2938
検査室前室でMRI専用のものに交換します。
その他
禁忌
その他
注意
□ その他
貼り薬（全て外していただきます）
●湿布 ●エレキバン ●ニコチンパッチ
●心臓系の貼り薬 ●呼吸器系の貼り薬 など
鎮痛（麻薬）系貼付薬
外さずに申し出てください
ＭＲＩ非対応ペースメーカー
ＭＲＩ非対応除細動器
人工内耳
脊柱管内リード線・神経刺激装置
その他生体内刺激装置
□ご家族 □その他
㊟
身長 cm
体重 kg
□ 磁石キャップ式尿道カテーテル
□ 手術後のドレーンバッグ
□ 美容整形（金糸・金属プレート等）
□ 義眼
□ 金属片や弾丸
□ 金属の研磨をしたことがある
□ 手術をしたことがある（いつ、どのような）
あり
なし
□ いずれも該当なし □ 該当あり（検査不可）
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし